ООО «ТЗК-АЭРО»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На строительно-монтажные работы по модернизации инженерно-технических средства комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов ООО «ТЗК-АЭРО»

г. Хабаровск

| № п/п | Перечень основных сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ООО «ТЗК-АЭРО» |
|  | Наименование работ | Модернизация инженерно-технических средств комплекса обеспечения противопожарной защиты в автоматическом режиме объектов ООО «ТЗК-АЭРО (далее – Комплекс) согласно Рабочей документации Т7-00079/24-АППЗ, разработанной ООО «Агентство ПБ» (Приложение № 1 к Техническому заданию) и сводному сметному расчету (Приложение № 2 к Техническому заданию, итоговая версия сводного сметного расчета, в том числе локальных сметных расчетов (в формате gsf), предоставляется Заказчику участником закупки с которым заключается договор по результатам закупки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты публикации итогового протокола по закупке). |
|  | Место выполнения работ | Россия, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 49 В. ООО «ТЗК-АЭРО» |
|  | Перечень объектов склада ГСМ ООО «ТЗК-АЭРО» подлежащих защите Комплексом | 1. Резервуарный парк РВС-3000 № 1,2,3,4,5,6; 2. Здание насосной фильтрационной станции (НФС); 3. Здание административного бытового комплекса (АБК); 4. Здание Лаборатории. |
|  | Характеристика места расположения объектов | Объекты располагаются на территории склада ГСМ - опасном производственном объекте класса опасности – III согласно Федеральному закону №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Категория склада ГСМ – II, согласно Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Тип склада ГСМ – наземный, распределительный. Режим работы склада ГСМ – непрерывный (круглогодичный, круглосуточный). Категория электроснабжения склада ГСМ - 1 |
|  | Возможность и порядок привлечения субподрядчиков | По согласованию с Заказчиком. Участник закупки, с которым заключается договор, обязан в срок, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала выполнения работ субподрядной организацией направить Заказчику копию договора (со всеми приложениями) с привлекаемой субподрядной организацией, а также копии документов, подтверждающих её соответствие установленным настоящим Техническим заданием требованиям к подрядной организации. Информация о привлечении субподрядной организации для выполнения работ либо о выполнении всего объема работ своими силами должна быть указана Участником закупки в заявке на участие закупке. |
|  | Основание для СМР по модернизации | Комплексный план технического развития (КТПР) на 2026 год |
|  | Стадийность | Согласно плану производства работ. |
| 9. | Срок выполнения работ | План производства работ предоставляется Подрядчиком на бумажном носителе в 2-ух экземплярах в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора и согласовывается Заказчиком в течение 2 рабочих дней со дня получения такого плана. Срок изготовления/приобретения, доставки на объект оборудования, материалов и комплектующих, выполнения демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ и сдача результата работ Заказчику – 300 календарных дней с даты заключения договора. Факт поставки оборудования, материалов и комплектующих на Объект подтверждается двусторонним актом поставки. |
| 10. | Начальная (максимальная) цена договора | 15 584 080,00 рублей без учета НДС. В случае, если участник закупки, с которым заключается договор по результатам закупки, применяет общую систему налогообложения либо применяет специальный налоговый режим и признается налогоплательщиком НДС, то договор с таким участником будет заключаться по цене, увеличенной на ставку НДС, действующую на дату составления протокола определения участника закупки, с которым заключается договор (за исключением случая, когда закупаемая продукция не облагается НДС). |
| 11. | Порядок формирования цены договора | Цена договора сформирована с учетом: 1.Причитающегося Подрядчику вознаграждения; 2.Всех затрат Подрядчика на любые расходы, связанные с исполнением договора, в том числе: доставка персонала Подрядчика, проживание, содержание и т.п.; 3.Стоимости работы техники и механизмов, вывоз мусора; 4.Затрат на приобретение и доставку используемых и устанавливаемых при выполнении работ материалов, изделий и оборудования до места выполнения работ; 5.Затрат на выполнение работ по демонтажу, монтажу оборудования, изделий, материалов и конструкций согласно планов расположений и схем электрических принципиальных рабочей документации; 6.Затраты на пуско-наладочные работы; 7.Обучение персонала ООО «ТЗК-АЭРО» работе с Комплексом; 8.Расходов по уплате таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 9.Затрат на проведение скрытых и дополнительных работ. 10.Затраты на проведение скрытых и дополнительных работ осуществляются в пределах цены договора. Дополнительные работы могут проводиться Подрядчиком только после получения от Заказчика в письменном виде подтверждения о необходимости проведения дополнительного объема работ. Необходимость проведения дополнительных работ оформляется дополнительным соглашением к договору. |
| 12. | Способ доставки материалов (авиа, ж/д, авто, водный транспорт) | Не регламентируется |
| 13. | Порядок доставки материалов, оборудования, персонала (самовывоз, доставка собственными силами, отправка груза) | Доставка осуществляется до Заказчика силами и за счет Подрядчика. |
| 14. | Особенности заключения договора | Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора (применимо в случае, если участник закупки, с которым заключается договор, выбирает оплату по договору с авансированием (Вариант расчетов по договору № 1)). Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика либо путем предоставления независимой гарантии, которая должна соответствовать следующим требованиям: - Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", имеющим кредитный рейтинг от «Эксперт РА» не ниже категории «АА». - Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом. - Независимая гарантия должна содержать: - условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования; - перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, согласно Положения о независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, утвержденного постановлением Правительства РФ от 09.08.2022г. № 1397 (далее – Положение о независимых гарантиях); - указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке срока исполнения основного обязательства; - условие о том, что в случае просрочки гарантом исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, гарант обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии. Независимая гарантия не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть составлена по типовой форме согласно приложению № 3 к Положению о независимых гарантиях и должна соответствовать требованиям, установленным Положением о независимых гарантиях. Непредставление независимой гарантии / предоставление независимой гарантии, не соответствующей установленным требованиям, будет расценено как уклонение участника закупки от заключения договора. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у гаранта, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик предоставляет новое обеспечение исполнения договора не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Возврат независимой гарантии гаранту, предоставившему независимую гарантию, а также принципалу (Подрядчику), по окончании срока действия независимой гарантии, не осуществляется, взыскание по ней не производится. Подрядчик обязуется предоставить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора: оригинал независимой гарантии (в случае, если независимая гарантия выдана в письменной форме на бумажном носителе); копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего независимую гарантию (от подписанта по первое лицо), а также подтверждение выдачи независимой гарантии путем передачи СПФС-сообщения, содержащего следующую информацию: номер гарантии; дату выдачи гарантии; наименование принципала и бенефициара; номер извещения закупки, по итогам которой заключается договор, по которому обеспечивается исполнение обязательств принципала; сумма независимой гарантии; срок действия независимой гарантии; информация о лице, подписавшем гарантию, и подтверждение полномочий такого лица. Подтверждение банка необходимо направить через Банк ВТБ (ПАО), к/с 30101810400000000727, БИК 040813727, СПФС: VTBRRUM2KHA. Все расходы по выпуску независимой гарантии, передаче СПФС-сообщения несет Подрядчик. Обеспечение исполнения договора денежными средствами считается надлежаще исполненным после единовременного поступления на расчетный счет Заказчика денежных средств в размере, указанном в п. 2.5.7 договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, но не ранее истечения 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3. Денежные средства возвращаются на расчетный счет, указанный Подрядчиком в таком письменном требовании. Обеспечение исполнения договора предоставляется в размере предварительной оплаты, осуществляемой заказчиком по договору. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, размещается участником закупки, с которым заключается договор по результатам закупки, на электронной площадке, на которой проходит закупка, до подписания таким участником указанного договора. Непредставление обеспечения исполнения договора / предоставление независимой гарантии, не соответствующей установленным требованиям, будет расценено как уклонение участника закупки от заключения договора. Непредоставление обеспечения исполнения договора в установленный срок или предоставление обеспечения с нарушением указанных условий является основанием для признания участника закупки уклонившимся от заключения договора. |
| 15. | Условия оплаты: Форма (наличная/безналичная) Срок, Порядок оплаты, в т.ч. условия предварительной оплаты, рассрочки, отсрочки | Валюта – российский рубль. Безналичная. Порядок оплаты (Участник закупки выбирает один из предложенных ниже вариантов расчетов по договору и указывает выбранный вариант в своей заявке на участие в закупке): Вариант расчетов по договору № 1: Заказчик производит предоплату в размере 50% от цены договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора на основании выставленного счета, при условии предоставления победителем аукциона обеспечения договора в соответствии с Техническим заданием и проектом договора. После предоплаты стоимость работ по договору остаётся неизменной. Следующий платеж в размере 25% от цены договора производится Заказчиком в течение 05 (пяти) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком акта поставки оборудования, изделий, материалов, конструкций. Окончательный расчет (25% от цены договора) осуществляется после выполнения всех работ, включая устранение выявленных дефектов (недостатков), и передачи Заказчику документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Технического задания, в требуемом количестве. Оплата осуществляется в срок не более 07 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, на основании выставленного счета и счета-фактуры (универсального передаточного документа) (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС). Окончательный расчет по договору осуществляется за вычетом ранее осуществленных платежей. Вариант расчетов по договору № 2: Оплата осуществляется после выполнения всех работ, включая устранение выявленных дефектов (недостатков), и передачи Заказчику документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Технического задания, в требуемом количестве. Оплата осуществляется в срок не более 07 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, на основании выставленного счета и счета-фактуры (универсального передаточного документа) (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС). |
| 16. | Результаты работ | Модернизированный согласно Рабочей документации Т7-00079/24-АППЗ ООО «Агентство ПБ» и Технического задания пригодный к эксплуатации Комплекс. Исполнительная документация в соответствии с требованиями рабочей документации, Технического задания и нормативно-технической документацией РФ. Для проверки соответствия модернизированного Комплекса установленным требованиям технического задания и проверки его работоспособности, проводятся пусконаладочные работы. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ формы № КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3. |
| 17. | Перечень передаваемой с результатом работ, услуг документации (технические и кадастровые паспорта, акты ввода объекта в эксплуатацию, разрешительная документация на объект, свидетельства о праве собственности, а также, при необходимости, инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия и иные документы) | Исполнительная документация в соответствии с требованиями рабочей документации и нормативно-технической документацией РФ в том числе: -Программное обеспечение, логины, пароли, адреса АРМ и сервера. -Ведомость смонтированного оборудования. -Акт пуско-наладочных работ. -Акты освидетельствования скрытых работ (с прикреплённым фотоотчётом). -Копии сертификатов/деклараций, паспорта на устанавливаемое оборудование, изделия и материалы. -Кабельный журнал. -Протокол обучения персонала ООО «ТЗК-АЭРО» работе Комплекса |
| 18. | Основные требования к оформлению документации | Разработка томов исполнительной документации отдельными титулами. Исполнительная документация оформляется в 2 (двух) экземплярах на бумажных носителях и 1 (один) экземпляр на USB-носителе или CD диске, в том числе: - в книгах, тома документации, сброшюрованные и заверенные печатью проектной организации; - в электронном виде носитель должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием логотипа и наименование организации проектировщика, даты записи, название комплекта, раздела. В корневом каталоге носителя должен находиться текстовый файл содержания информации (с указанием версии программного обеспечения для документов с редактируемым форматом). Состав и содержание электронного носителя должно соответствовать комплекту документации. Каждый раздел комплекта (том, книга, раздел, подраздел, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге. Электронные файлы: документация должна быть представлена в редактируемом формате: - doc, docx, pdf (с обязательной возможностью копирования текста) — для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения. - dwt, dwg – для рабочих чертежей, разработанных с применением AutoCad и других систем автоматизированного проектирования. - elc, zw1 – для рабочих чертежей, разработанных с применением системы автоматизированного проектирования Eplan. - исходные форматы проектов специализированного программного-технического обеспечения. Электронные файлы: рабочей и технической документации должны быть представлены с дублированием в формат .pdf. Выдача дополнительных экземпляров по требованию Заказчика определяется отдельным Договором на оказание услуг. |
| 19. | Требования к Подрядчику | - Наличие лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с видами работ, выполняемыми в составе лицензируемого вида деятельности: - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. Подтверждается приложением в составе заявки на участие в закупке копии лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений или выпиской из реестра лицензий, предусмотренной Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ ''О лицензировании отдельных видов деятельности'' ЛИБО указанием в заявке на участие в закупке адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы. Указанная лицензия не должна быть отозвана, ее действие не должно быть приостановлено или прекращено, а Подрядчик должен соответствовать лицензионным требованиям в период проведения закупочной процедуры и в период действия договора. - Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства с правом выполнения работ в отношении объектов капитального строительств (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), с наличием полиса страхования гражданской ответственности и с оплаченными взносами в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договора, компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с положениями частей 12, 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. Подтверждается наличием сведений об участнике закупке в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ (Заказчик самостоятельно осуществляет проверку сведений об участнике закупке в Реестре: в случае отсутствия сведений об участнике закупки в Реестре и/или неоплаченными таким Участником взносами в компенсационный (ые) фонд (-ы), и/или уровень ответственности меньше предложения такого Участника о цене договора, заявка данного Участника подлежит отклонению в связи с несоответствием Участника закупки установленным требованиям). Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, а также соответствовать предъявляемым к таким членам саморегулируемой организации требованиям в период проведения закупочной процедуры и в период действия договора. - Наличие опыта у Подрядчика выполнения работ, являющихся предметом закупки - не менее трех исполненных договоров, при этом общая стоимость выполненных работ по ним должна быть не менее 30% от начальной (максимальной) цены договора по настоящей закупке (подтверждается предоставлением в составе второй части заявки на участие в аукционе копий заключенных договоров, а также документов, подтверждающих их исполнение). В качестве опыта работы рассматривается в том числе монтаж средств обеспечения противопожарной защиты. |
| 20. | Требования к персоналу Подрядчика | 1. Персонал Подрядчика, привлекаемый к осуществлению видов деятельности в области пожарной безопасности, должны соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и (или) профессиональным стандартам (при наличии). (в ред. Федерального закона от 24.09.2022 N 370-ФЗ). 2. Персонал Подрядчика должен быть аттестован на группу по электробезопасности не ниже III до 1000В. Подтверждается приложением в составе заявки на участие в аукционе копией протокола проверки знаний правил работы в электроустановках, выданного Ростехнадзором. |
| 21. | Дополнительные требования к результату работ (совместимость, требования к рабочей среде) | Подрядчик обязан обеспечить: - Надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической документацией, государственным стандартам и рабочей документации; - Качество выполнения всех работ в соответствии с рабочей документацией, действующими нормами и техническим заданием; - Своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Комплекса; - Соблюдение требований законов и иных правовых актов об охране труда, окружающей среды, безопасности строительных работ, промышленной и пожарной безопасности. - Взаимодействие с подрядной организацией ООО «ДЭТК», осуществляющей модернизацию силового коммутационного оборудования электрощитовой №36 в части выбора способа и точки подключения сетей электропитания Комплекса. - Взаимодействие с подрядной организацией ООО «Континент-Тау» осуществляющей модернизацию системы АСУПТ ГС ЦЗС в части подключения выдачи сигналов управления с Комплекса в систему АСУПТ ГС ЦЗС. - Очистку объектов от промышленно-строительного мусора и отходов, образовавшихся в результате его деятельности, а также утилизацию мусора и отходов. |
| 22. | Гарантийное и техническое обслуживание (сроки, место осуществления обслуживания, стоимость, субъекты, которые оказывают такое обслуживание, объем гарантийного и технического обслуживания – перечень работ) | Гарантия на выполненные работы не менее 36 месяцев с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 (конкретный гарантийный срок указывается участником закупки в своей заявке). Гарантия на вновь устанавливаемое оборудование согласно паспортам на оборудование. |
| 23. | Момент перехода права собственности на результат работ и момент перехода риска случайной гибели | До подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта. |
| 24. | Требования к качеству и безопасности результата работ, услуг (указать конкретные технические регламенты, ТУ, ГОСТ, СНиП, СанПиН, и т.п.) | Работы и применяемые при выполнении работ материалы (оборудование) должны соответствовать требованиям следующих документов: -Рабочей документации Т7-00079/24-АППЗ, разработанной ООО «Агентство ПБ». -Сводный сметный расчет. -Устанавливаемые (монтируемые) приборы, средства автоматизации и другое оборудование должно соответствовать Рабочей документации Т7-00079/24-АППЗ, разработанной ООО «Агентство ПБ». Допускается применение аналогичного оборудования производства РФ, не уступающего по своим характеристикам и качеству, оборудованию, указанному в Рабочей документации Т7-00079/24-АППЗ, разработанной ООО «Агентство ПБ». Качество оборудования должно подтверждаться сертификатами и декларациями соответствия продукции техническим регламентам (ТР ТС), которые приняты в странах Евразийского экономического (Таможенного) Союза ТР ТС 010/2011, 020/2011, 012/2011 и др. - Федеральный закон от 24.09.2022 N 370-ФЗ (ред. от 28.04.2023) О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации; - Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 (ред. от 02.10.2025) Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; -Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. № 529); - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. № 533); - Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2012 г. № 777); - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; - «ГОСТ Р 59853-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.11.2021 N 1520-ст); - «ГОСТ 34.201-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»; - «ГОСТ Р 59793-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.10.2021 N 1285-ст) - «ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем»; - «ГОСТ Р 59795-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»; - ГОСТ 14254-2015 «Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»; - Приложение №2 к приказу АО «ННК» № 18 от 20.10.2021 «Стандарт. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Рекомендации по построению архитектуры и разработке программного обеспечения»; - Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»; - Правила работы с персоналом в организациях нефтепродуктообеспечения Российской Федерации (утв. Приказом Минэнерго РФ от 17.06.2003 г. № 225); - ПУЭ «Правила устройства электроустановок издание 7»; - СП 77.13330.2016 «Свод правил. Системы автоматизации (актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85). - ТР ТС 012/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах. |
| 25. | Дополнительные условия | За нарушение правил обеспечения безопасности труда на территории ООО «ТЗК-АЭРО», определённых в «Соглашении об ответственности сторон за обеспечение безопасности труда на территории ООО «ТЗК-АЭРО», Подрядчик в соответствии с п.1.12 Соглашения выплачивает Заказчику установленную неустойку. Заказчик в праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае несоблюдения Подрядчиком требований Соглашения об ответственности сторон за обеспечение безопасности труда на территории ООО «ТЗК-АЭРО». |
| 26. | Код ОКПД2 | 84.25.11.120 |
| 27. | Ответственное лицо за исполнение договора, наименование службы, контактный телефон | Молчанов С.А. ООО «ТЗК – АЭРО» +7 (4212) 26-31-35 |

Выбор способа закупки:

|  | Способ закупки |
| --- | --- |
| Годовой план закупки товаров, работ и услуг. КПТР 2026 | Конкурентная закупка (Аукцион) |

Заместитель технического директора                                                             О.А. Попов