Приложение № 5

к извещению о проведении электронного конкурса

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № __

п. Эгвекинот 			                                                           «____» ____________ 2025 г.

Администрация муниципального округа Эгвекинот, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ________________, действующего (ей) на основании ________, с одной стороны, и ______________________, именуемое (ая, ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего (ей) на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», по результатам электронного конкурса, Протокол __________________ № ____ от «___»________ 2025 года, Идентификационный код закупки: 253870400438087040100101111267112244, на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы: Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство водовода с. Конергино с устройством опреснительной станции» (далее – работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Работы выполняются в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), условиями настоящего Контракта и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и в сроки, установленные в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), сдать результат работ Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.4. Результатом работ по настоящему Контракту являются: результаты инженерных изысканий, проектная, рабочая, сметная документации, разработанные в соответствии законодательством Российской Федерации с прохождением государственной экспертизы, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и создание информационной модели объекта.

1.5. Место выполнения работ:

- Выполнение инженерных изысканий: работы выполняются по месту нахождения объекта: Чукотский автономный округ, муниципальный округ Эгвекинот, с. Конергино.

- Подготовка проектной документации: по месту нахождения Подрядчика.

- Отчетная документация передается по месту нахождения Муниципального заказчика: 689202, Чукотский автономный округ, п. Эгвекинот, ул. Ленина, д. 9.

- 1.6. Подписывая настоящий Контракт, Подрядчик подтверждает, что:

- - несет полную ответственность за выполнение работ по Контракту, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами;

- - изучил все материалы настоящего Контракта (на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru), включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме и признает правильность и достаточность изученной информации;

- - полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ;

- признает правильность и достаточность цены, предусмотренной Контрактом, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, разрешение которых необходимо для надлежащего исполнения Контракта. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие-либо дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких-либо обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

- Цена Контракта, порядок расчетов

  - Цена Контракта составляет ___________ (____________) рублей ______ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ___ (__) процентов, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается.

Цена Контракта включает в себя все затраты Подрядчика по выполнению работ, включая расходы на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий, прохождение государственной экспертизы, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, создание  информационной модели объекта, а также стоимость доставки информации и материальных носителей (если информация предоставляется на материальных носителях), транспортные расходы, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 2.1.1. Цена Контракта включает в себя:

- Стоимость 1 этапа работ по выполнению инженерных изысканий, составляет _________ (_____________) рублей ___ копеек;

- Стоимость 2 этапа работ по подготовке проектной документации, составляет _________ (_________________) рублей ___ копеек.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.

- 2.3. Аванс по настоящему Контракту не предусмотрен.

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится поэтапно в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) за фактически выполненный объем работ (этапов работ) по Контракту, безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Муниципальным заказчиком документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

Формирование и подписание документов о приемке (в том числе корректировочных) осуществляется в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в единой информационной системе в сфере закупок, на сайте www.zakupki.gov.ru.

2.5. Обязательства Муниципального заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными надлежащим образом в момент списания денежных средств с лицевого счета Муниципального заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Муниципальный заказчик ответственности не несет.

2.6. Все платежи по Контракту осуществляются в валюте Российской Федерации.

- 2.7. Источник финансирования – бюджет муниципального округа Эгвекинот, окружной бюджет ЧАО.

- 2.8. Муниципальный заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

- 2.9. В случае заключения настоящего Контракта с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате при исполнении Контракта, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Муниципальный заказчик обязан:

3.1.1. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта ответственного специалиста (специалистов) для оперативного решения текущих вопросов, осуществления контроля за ходом и качеством работ по Контракту и передать Подрядчику информацию об ответственных лицах письменно, по адресу электронной почты Подрядчика.

3.1.2. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работ.

3.1.3. Оплатить выполненную работу в порядке, установленном Контрактом.

3.1.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

3.2. Муниципальный заказчик имеет право:

3.2.1. 	Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по настоящему Контракту, в порядке и сроки, установленные условиями Контракта.

3.2.3. Требовать от Подрядчика предоставления любого рода информации о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту. В любое время проверять соответствие качества выполняемых Подрядчиком работ требованиям, установленным Контрактом без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Если в результате такой проверки станет очевидным, что работы не выполняются надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Муниципальный заказчик вправе направить Подрядчику требование об устранении недостатков.

3.2.4. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.2.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.2.6. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

3.2.7. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.

3.2.8. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

3.2.9. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Муниципального заказчика своевременную приемку результатов выполненных работ по Контракту в соответствии с условиями Контракта.

3.3.2. Требовать от Муниципального заказчика своевременной оплаты выполненных и принятых работ в соответствии с условиями Контракта.

3.3.3. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Контракта (с согласия Муниципального заказчика).

3.3.4. Получать от Муниципального заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Контракта (с согласия Муниципального заказчика).

3.3.5. Привлекать к выполнению работ, указанных в Контракте, субподрядчиков, соисполнителей. Субподрядчик, соисполнитель должен соответствовать требованиям предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим соответствующие работы.

3.3.6. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить все работы, предусмотренные Контрактом и в соответствии с Технической частью.

3.4.2. Назначить уполномоченных лиц со стороны Подрядчика, ответственных за выполнение работ (этапов работ) по Контракту, официально известив об этом Муниципального заказчика в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта с указанием Ф.И.О., должности, предоставленных этим лицам полномочий, а также контактные телефоны и адреса электронных почт для оперативного взаимодействия.

3.4.3. Своевременно предоставлять Муниципальному заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.4.4. Обеспечивать представителям Муниципального заказчика возможность осуществления контроля за ходом выполнения работ, предоставлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

3.4.5. По требованию Муниципального заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, устранять допущенные по своей вине недостатки.

3.4.6. Нести ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.

3.4.7. Подрядчик обязан привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на следующих условиях:

3.4.7.1. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 25% (двадцати пяти процентов) от цены Контракта.

3.4.7.2. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией представить Муниципальному заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.

3.4.7.3. В случае замены субподрядчика являющегося субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика представлять Муниципальному заказчику документы, указанные в пункте 3.4.7.2 Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

3.4.7.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком, выполненных обязательств по договору с субподрядчиком являющегося субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, Подрядчик обязан представлять Муниципальному заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Муниципальному заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).

3.4.7.5. Подрядчик обязан оплачивать выполненные субподрядчиком работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.

3.4.7.6. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракт субподрядчиков, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 3.4.7.2. – 3.4.7.4. Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за не привлечение субподрядчиков в объеме, установленном в Контракте.

3.4.7.7. В случае если по результатам закупки Контракт заключается с Подрядчиком, который является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, то требования, предусмотренные пунктами 3.4.7., 3.4.7.1. – 3.4.7.6. Контракта не распространяются на Подрядчика.

3.4.8. В случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ по реконструкции объекта капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом Контракта, должны содержать отдельный перечень таких товаров.

3.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

## 4. Гарантии

4.1. Подрядчик гарантирует соответствие результатов работ требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения работ.

4.2. Гарантийный срок на результат выполненных по Контракту работ составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами документа о приемке.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

4.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

4.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

4.5. В соответствии со ст. 761 ГК РФ Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

4.6. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Муниципального заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Муниципальному заказчику причиненные убытки, если законом или Контрактом на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

В случае привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков, ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.

5.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.4. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

5.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

5.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

5.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа, устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств), в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно),

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

5.5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

5.5.5. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, установленного Контрактом, в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком гражданско-правовую ответственность в виде штрафа, который устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

5.5.6. За непредставление Муниципальному заказчику Подрядчиком в срок, указанный пунктами 3.4.7.2 – 3.4.7.4 Контракта информации, предусмотрена ответственность путем взыскания с Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком, в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.4.7.6 Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

5.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от Подрядчика об удовлетворении данных требований, удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта и находящихся на счете Муниципального заказчика;

- из независимой гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;

- из оплаты по Контракту, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

В случае начисления Муниципальным заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Муниципальный заказчик принимает на себя исполнение обязательства Подрядчика по Контракту по перечислению неустойки в доход бюджета муниципального округа Эгвекинот, в связи с чем, в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, Муниципальный заказчик оплатит Подрядчику сумму, подлежащую к оплате, за вычетом неустойки, выплаченной в доход бюджета муниципального округа Эгвекинот.

Перед оплатой Подрядчику за исполнение обязательств по настоящему Контракту за вычетом неустойки (пени, штрафа) Муниципальный заказчик обязан направить в уведомительном порядке требование (претензию) с расчетом сумм неустоек (пеней, штрафов) и указанием, что данные суммы будут вычтены из суммы оплаты по настоящему Контракту.

5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Муниципальным заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Муниципального заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие  не зависящие от воли Сторон Контракта обстоятельства.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и представить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

6.4. Сторона, не исполнившая обязанность по своевременному уведомлению другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы, несет полную ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, она не вправе впоследствии ссылаться на такие обстоятельства как на основании освобождения от ответственности.

6.5. Бремя доказывания ложится на Сторону, которая не исполнила и (или) ненадлежащим образом исполнила обязательства по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Муниципальный заказчик утратит интерес к Контракту, Контракт расторгается в порядке, предусмотренном Контрактом. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

6.7. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

7. Порядок урегулирования споров и разногласий

7.1.	Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Контракта, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

7.2. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Муниципальным заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Муниципального заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

Такая форма взаимодействия считается официальным уведомлением и влечет юридически значимые последствия.

7.3. Сторона, получившая уведомление, должна дать ответ в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения.

7.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, споры  и  разногласия, возникшие  в  связи с исполнением настоящего Контракта, подлежат урегулированию в Арбитражном суде Чукотского автономного округа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Порядок сдачи и приемки работ

8.1. Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего Контракта передает Муниципальному заказчику результаты выполненных работ по этапу. Сдача работ осуществляется по этапам в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

В течение 5 (пяти) рабочих дней до окончания работ по этапу Подрядчик передаёт Муниципальному заказчику извещение (уведомление) о готовности работ к сдаче.

8.2. При формировании и подписании документов о приемке выполненных работ в процессе исполнения Контракта Подрядчик и Муниципальный заказчик обязуются применять функциональные возможности единой информационной системой в сфере закупок на официальном сайте с  доменным именем www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС).

Взаимодействие и передача проектной документации в электронном виде и информационной модели ведется через Среду общих данных (далее - СОД). Выбор СОД Подрядчиком осуществляется самостоятельно с условием возможности обязательной интеграции с «Информационной системой управления государственного заказа в сфере строительства» (далее - ИСУП) в счет цены Контракта без дополнительной оплаты.

8.3. Приемка выполненной работы (ее результатов), а также отдельных этапов выполнения работы (отдельного этапа исполнения Контракта), предусмотренных Контрактом, включает проведение экспертизы результатов выполненной работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта.

Экспертиза результатов работ в части их соответствия условиям Контракта может проводиться Муниципальным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов/договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

При проведении экспертизы Муниципальным заказчиком собственными силами результаты экспертизы о соответствии выполненных Подрядчиком работ оформляются путем подписания Муниципальным заказчиком документа о приемке в ЕИС, что будет являться результатом экспертизы, осуществленной Муниципальным заказчиком своими силами.

Результаты  экспертизы (проведенной с привлечением экспертов, экспертных организаций), оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

8.4. В течение 3 (трех) рабочих дней по факту выполнения работ по каждому этапу, в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), Подрядчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать сведения в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

К документу о приемке работ прилагаются необходимые документы по результатам выполненных работ, которые считаются его неотъемлемой частью.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке.

Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ автоматически с использованием ЕИС направляется Муниципальному заказчику. Датой поступления Муниципальному заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Муниципальный заказчик.

8.5. В срок, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в ЕИС, Муниципальный заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Муниципального заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Муниципального заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и сроков их устранения.

8.6. В случае создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Муниципальному заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Муниципального заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Муниципальный заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Муниципальный заказчик, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Муниципальный заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

8.7. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС направляются автоматически с использованием ЕИС Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения такого документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

8.8. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик обязан устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе своими силами и за свой счёт в установленные Муниципальным заказчиком сроки, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

При невыполнении Подрядчиком требований, указанных Муниципальным заказчиком
в мотивированном отказе, документация считается не переданной Муниципальному заказчику.

Отсутствие письменных возражений по выданным предписаниям, претензиям, адресованным Подрядчику, Муниципальным заказчиком означает, что указанные нарушения признаны Подрядчиком в полном объеме.

8.9. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком недостатков (дефектов) не освобождает его от уплаты сумм неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом.

8.10. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.

Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Муниципального заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

8.11. Подписанный Муниципальным заказчиком документ о приемке в ЕИС по этапу и предъявленный Подрядчиком Муниципальному заказчику счет на оплату выполненных работ по этапу являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

8.12. Муниципальный заказчик, подписавший документ о приемке выполненных работ, не лишается права ссылаться на недостатки (дефекты) выполненных работ в документации и требовать их устранения после подписания документов о приемке.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта.

Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек.

В случае если предложенная в заявке участника цена Контракта снижена на 25 % и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику.

Реквизиты для внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта: ИНН 8704004380, КПП 870401001, л/с 05801D00011 в Управление ФЭИ Администрации МО Эгвекинот (Администрация муниципального округа Эгвекинот), БИК 017719101,  р/с 03232643775150008800, к/с 40102810745370000064 в ОКЦ № 11 ДГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ г. Анадырь.

В назначении платежа указать: /Идентификационный код закупки №253870400438087040100101111267112244/ Обеспечение исполнения Контракта ___________________.

9.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.4. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

9.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Подрядчиком в соответствии с ч. 7, 7.1. и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, возвращаются Муниципальным заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Муниципальным заказчиком документа о приемке в ЕИС и исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

Обеспечение должно быть возвращено на счет Подрядчика, с которого поступили данные денежные средства.

9.6. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

9.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.8. В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставлено в виде независимой гарантии:

9.8.1. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального № 44-ФЗ.

9.8.2. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, предоставить новое обеспечение исполнения Контракта, не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения исполнения Контракта может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.9. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта, в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат независимой гарантии Муниципальным заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

9.10. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, не прекращает действия выданной гарантом и принятой Муниципальным заказчиком независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий такой независимой гарантии.

9.11. В случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, обеспечение исполнения Контракта к такому участнику не применяется.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 30 сентября 2026 г., а в части исполнения обязательств по оплате и ответственности за невыполнение обязательств по Контракту - до их полного исполнения.

10.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных Контрактом.

10.4. Допускается изменение несущественных условий Контракта при его исполнении по соглашению Сторон.

10.5. Если одной из Сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом № 44-ФЗ, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая Сторона Контракта вправе направить другой Стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение. Формирование соглашения об изменении Контракта происходит с использованием единой информационной системы.

Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, Контрактом, направляет другой Стороне Контракта подписанное с использованием единой информационной системы соглашение об изменении условий Контракта либо отказ от изменения существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

Изменения существенных условий Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, осуществляются при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта с учетом требований статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

10.7. Одностороннее расторжение Контракта осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ и гражданским законодательством.

10.8. Подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта, если Муниципальным заказчиком не нарушаются условия настоящего Контракта.

10.9. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего Соглашения о расторжении с использованием единой информационной системы.

В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают Акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объём выполненных Подрядчиком работ.

10.10. Момент расторжения Контракта определяется в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.

11. Сроки выполнения работ

11.1. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются поэтапно, в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

11.2. Сроки выполнения работ:

Дата начала выполнения работ по 1 этапу  – с даты заключения Контракта.

Дата окончания выполнения работ по 1 этапу – 15.04.2026 года.

Дата начала выполнения работ по 2 этапу  –  с даты заключения Контракта.

Дата окончания выполнения работ по 2 этапу – 30.09.2026 года.

11.3. За 5 (пять) рабочих дней до даты окончания выполнения работ по этапу, указанной в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), Подрядчик должен направить Муниципальному заказчику извещение (уведомление) о завершении работ по этапу и документы, предусмотренные по данному виду работ в соответствии с законодательством Российской Федерации. Документ о приемке формируется в единой информационной системе в соответствии с разделом 8 Контракта.

12. Антикоррупционные оговорки

12.1. Стороны Контракта обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

12.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

13. Заключительные положения

13.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Ни одна из Сторон не может передать свои права и обязательства по настоящему Контракту третьей Стороне без письменного согласия на то контрагента.

13.3. Все Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

13.4. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения Подрядчиком или Муниципальным заказчиком условий Контракта осуществляется в электронной форме с использованием единой информационной системы, в порядке, установленном частью 16 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.5. Каждая Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону об изменении своих реквизитов, в том числе адреса, адреса электронной почты, банковских реквизитов, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом. При несоблюдении этого условия обязательства другой Стороны по настоящему Контракту, связанные с перепиской и расчетами по настоящему Контракту, считаются исполненными надлежащим образом.

13.6. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа с приложением дополнительных сведений в виде отдельного файла на сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru телекоммуникационной сети «Интернет» и подписан в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

13.7. Недействительность какого-либо из условий Контракта не влечет за собой недействительность других его условий или всего Контракта в целом.

13.8. Все Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 - График выполнения работ.

14. Адреса и реквизиты сторон

| Муниципальный заказчик: Администрация муниципального округа Эгвекинот Юридический и почтовый адрес: 689202, Чукотский АО, п. Эгвекинот, ул. Ленина, д.9 ИНН 8704004380/ КПП 870401001 БИК 017719101 УПРАВЛЕНИЕ ФЭИ Администрации МО Эгвекинот (Администрация муниципального округа Эгвекинот л/с 03801D00011) р/с 03231643775150008800 к/с 40102810745370000064 ОКЦ № 11 ДГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ г. Анадырь Тел (42734) 2-30-34 e-mail: admin@go-egvekinot.ru |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |

- 15. Подписи сторон

Муниципальный заказчик                                       Подрядчик

____________________ /_______/                                 ____________________ /_______/

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ____ от «____» _________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Задание застройщика на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство водовода с. Конергино с устройством опреснительной станции» с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации

место нахождение объекта капитального строительства:

Чукотский автономный округ, Иультинский район, с. Конергино

(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее – объект)

I. Общие данные

1. Основание для проектирования объекта:

Муниципальная программа «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики муниципального округа Эгвекинот»

(указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника)

2. Застройщик:

Администрация муниципального округа Эгвекинот, 689202, Чукотский АО, п. Эгвекинот, ул. Ленина, д.9 ИНН 8704004380, КПП 870401001, ОГРН:1088709000710

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

3. Инвестор (при наличии):

Отсутствует

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

4. Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 02.11.2022 г. N 928/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.02.2023 г., регистрационный N 72411):

12.01.004.001 Отрасль - 12 Инженерные сети и объекты инфраструктуры:

Подотрасль - 12.01 Инженерные сети;

Группа - 12.01.004 Сети водоснабжения;

Вид ОКС - 12.01.004.001 Линейное сооружение сети водоснабжения

12.01.004.006 Отрасль - 12 Инженерные сети и объекты инфраструктуры:

Подотрасль - 12.01 Инженерные сети;

Группа - 12.01.004 Сети водоснабжения;

Вид ОКС - 12.01.004.006 Водозаборное сооружение (водозаборный узел, скважина)

12.02.001.001 Отрасль - 12 Инженерные сети и объекты инфраструктуры:

Подотрасль - 12.02 Гидротехнические сооружения и сооружения для защиты населения и территорий;

Группа - 12.02.001 Гидротехнические объекты;

Вид ОКС - 12.02.001.001 Водоподпорное сооружение (плотина, дамба и др.)

12.02.001.004 Отрасль - 12 Инженерные сети и объекты инфраструктуры:

Подотрасль - 12.02 Гидротехнические сооружения и сооружения для защиты населения и территорий;

Группа - 12.02.001 Гидротехнические объекты;

Вид ОКС - 12.02.001.004 Регуляционное сооружение (струенаправляющая дамба, берегоукрепительное сооружение и пр.)

04.09.002.003 Отрасль - 04 Транспорт:

Подотрасль 04.09. Вспомогательная инфраструктура отрасли

Группа – 04.09.002 Вспомогательные объекты трубопроводного транспорта

Вид ОКС - 04.09.002.003 Сооружение перехода через естественные и искусственные преграды магистрального трубопровода

(указываются группа, вид объекта строительства, код)

5. Вид работ:

Строительство

(строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее - строительство)

6. Источник финансирования строительства объекта:

Средства местного бюджета

(указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства)

7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии):

Проектная организация получает необходимые технические условия в ходе осуществления проектных работ у ресурсоснабжающих организаций, перечень которых, при необходимости предоставляется Заказчиком.

8. Требования к выделению этапов строительства объекта:

Предусмотреть возможность разработки по этапам

(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)

9. Срок строительства объекта:

Определяется в процессе проектирования в разделе «Проект организации строительства». Продолжительность строительства определить в соответствии со СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

1. Строительство резервного источника питьевого водоснабжения – водозабора с устройством опреснительной станции производительностью не менее 80 м3 в сутки с водоподготовкой для питьевого и хозяйственно-бытового назначения с устройством забора морской воды в районе ДЭС с. Конергино по адресу ул. Равтытагина, стр. 23/1 с (уточняется проектом);

2. Строительство укрепительных сооружений для защиты устройства забора морской воды (уточняется проектом);

3. Строительство водовода от опреснительной станции до котельной №12 с. Конергино протяженностью 300 м (протяженность и диаметр уточняются проектом);

4. Строительство расходных ёмкостей для обеспечения аварийного запаса питьевой воды, в районе здания котельной №12 с. Конергино (количество и объём ёмкостей уточняется проектом);

5.Основные технико-экономические показатели объекта ориентировочны и уточняются в процессе выполнения проектных работ;

6. Проектом предусмотреть круглогодичную доступность водозабора и водопровода обслуживающему персоналу без использования сторонних механизмов и оборудования.

11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и включают в себя:

11.1. Назначение:

12.01.004.001 Отрасль - 12 Инженерные сети и объекты инфраструктуры:

Подотрасль - 12.01 Инженерные сети;

Группа - 12.01.004 Сети водоснабжения;

Вид ОКС - 12.01.004.001 Линейное сооружение сети водоснабжения

12.01.004.006 Отрасль - 12 Инженерные сети и объекты инфраструктуры:

Подотрасль - 12.01 Инженерные сети;

Группа - 12.01.004 Сети водоснабжения;

Вид ОКС - 12.01.004.006 Водозаборное сооружение (водозаборный узел, скважина)

12.02.001.001 Отрасль - 12 Инженерные сети и объекты инфраструктуры:

Подотрасль - 12.02 Гидротехнические сооружения и сооружения для защиты населения и территорий;

Группа - 12.02.001 Гидротехнические объекты;

Вид ОКС - 12.02.001.001 Водоподпорное сооружение (плотина, дамба и др.)

12.02.001.004 Отрасль - 12 Инженерные сети и объекты инфраструктуры:

Подотрасль - 12.02 Гидротехнические сооружения и сооружения для защиты населения и территорий;

Группа - 12.02.001 Гидротехнические объекты;

Вид ОКС - 12.02.001.004 Регуляционное сооружение (струенаправляющая дамба, берегоукрепительное сооружение и пр.)

04.09.002.003 Отрасль - 04 Транспорт:

Подотрасль 04.09. Вспомогательная инфраструктура отрасли

Группа – 04.09.002 Вспомогательные объекты трубопроводного транспорта

Вид ОКС - 04.09.002.003 Сооружение перехода через естественные и искусственные преграды магистрального трубопровода

11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность:

Не принадлежит

11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:

Водовод со спутником теплового сопровождения расположен вне зон возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий.

Опреснительная станция находится на береговой линии, возможные факторы: отлив-прилив, шторма, ледовая обстановка в зимний период.

Уточняется в процессе проектирования после выполнения инженерных изысканий с учетом данных от ГУ МЧС России по ЧАО.

11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:

Не принадлежит

(при принадлежности объекта к опасным производственным объектам также указываются категория и класс опасности объекта)

11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность:

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – не категорируется (уточнить при проектировании).

(указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта)

11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:

Предусмотреть для опреснительной станции (необходимость уточнить проектом).

11.7. Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений":

II (Нормальный).

(повышенный, нормальный, пониженный)

12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

Не устанавливаются. Объект не относится к опасным производственным объектам.

(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта)

13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:

Предусмотреть применение передовых строительных технологий, архитектурно-планировочных решений соответствующих требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Проектные решения должны обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, строительным, санитарным, пожарным и антитеррористическим нормам и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации, действующим на момент заключения договора на проектирование, в том числе:

- в соответствии с ч. 2 ст.6  Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- вошедшим в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного Приказом Росстандарта от 02.04.2020 № 687;

- включенным в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный Приказом Росстандарта от 13 февраля 2023 года N 318.

Принятые проектные решения должны соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса «С»).

(указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса "С")

14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

Выполнить технические отчеты по результатам инженерных изысканий, а именно:

-	инженерно-геодезические изыскания;

-	инженерно-геологические изыскания;

-          инженерно-гидрометеорологические изыскания;

-	инженерно-экологические изыскания;

-	и иные изыскания, которые будут необходимы в процессе проектирования.

Для выполнения работ по инженерным изысканиям Проектной организацией составляется проект задания на инженерные изыскания. Задание утверждается заказчиком и согласовывается исполнителем. Проектная организация осуществляет организацию и координацию работ по инженерным изысканиям и несет ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных инженерных изысканий.

Отчет о результатах инженерных изысканий согласовать с организациями, эксплуатирующими надземные и подземные коммуникации, на предмет наличия/отсутствия инженерных сетей в границах проектирования и строительства объекта, их точного расположения в плане, глубины залегания и технических характеристик.

Топографическую съемку выполнить в масштабе 1:500.

Отчёты по инженерным изысканиям должны соответствовать пунктам СП47.13330.2016, обязательным к исполнению для соблюдения требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений».

(указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации)

15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:

Уточняется проектом

(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии - с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)

16. Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации:

Объект не принадлежит к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (уточняется при проектировании).

II. Требования к проектным решениям

17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

Выбор площадок для строительства водопроводных сооружений, а также планировку и застройку их территорий осуществлять в соответствии с СП 18.13330.2019 и СП 31.13330.2021 с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, СанПиН 2.1.4.1110, СП 132.13330.2011.

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

18. Требования к проекту полосы отвода:

Проектную документацию выполнить на основании разработанного и утверждённого проекта планировки и межевания территории объекта.

Раздел «Проект полосы отвода» разработать в объеме, определенном Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.

(указываются для линейных объектов)

19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:

Выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами.

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

20. Требования к технологическим решениям:

При проектировании систем и сооружений водоснабжения предусматривать прогрессивные технологические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализация строительно-монтажных работ, а также обеспечение требований безопасности экологии, здоровья людей при строительстве и эксплуатации систем с учетом положений ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.1.005.

Размещение обслуживающего персонала на проектируемых объектах предусматривается.

Комплектацию объекта оборудованием предусмотреть в соответствии с передовыми и современными требованиями отечественного производства.

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям

Выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами.

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):

21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком:

Выбор и применение материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществлять в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Подготовленные проектной организацией варианты применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования в основных технических решениях оформленные в виде карточки согласования направляются на рассмотрение и согласование Застройщиком.

Всё применяемое в проекте оборудование и материалы должны соответствовать условиям применения и иметь действующие сертификаты на право применения их на территории РФ (в соответствии с:

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. N 430-р «Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия»;

- положениями статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;

- иными действующими нормативными актами Российской Федерации.

Составить ведомость источников получения, способов транспортировки и дальности перемещения основных строительных материалов, изделий и конструкции, согласовать с Застройщиком.

(указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком)

21.2. Требования к строительным конструкциям:

Проектные решения должны предусматривать применение современных строительных конструкций, изделий и материалов.

Проектные работы выполнять в соответствии с требованиями:

- СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Решения по устройству скважины, путепровода, дамбы, берегоукрепления разработать с учетом результатов инженерных изысканий.

Окончательный вариант согласовать с Застройщиком.

(в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов)

21.3. Требования к фундаментам:

В соответствии с СП 485.1311500.2020. Разработку решений по фундаментам осуществлять с учетом результатов инженерных изысканий.

(указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)

21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:

Выбор и применение материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществлять в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.5. Требования к наружным стенам:

Выбор и применение материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществлять в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам:

Не требуется

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.7. Требования к перекрытиям:

Выбор и применение материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществлять в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.8. Требования к колоннам, ригелям:

Выбор и применение материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществлять в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.9. Требования к лестницам:

Не требуется

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.10. Требования к полам:

Не требуется

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.11. Требования к кровле:

Выбор и применение материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществлять в соответствии с требованиями СП 485.1311500.2020, СП 41-101-95 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.12. Требования к витражам, окнам:

Не требуется

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.13. Требования к дверям:

Противопожарные двери, направление открывания – в сторону путей эвакуации. Класс огнестойкости не ниже EI 60. Размеры монтажного проема и ворот должны быть в соответствии с СП 41-101-95

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.14. Требования к внутренней отделке:

Не требуется

(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)

21.15. Требования к наружной отделке:

Не требуется

(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)

21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № З84-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

(указываются в случае, если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

21.17. Требования к инженерной защите территории объекта:

Разрабатываются мероприятия по инженерной защите территории объекта.

(указываются в случае, если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:

При проектировании руководствоваться:

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Постановление Правительства от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 1 декабря 2021 года)»;

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

- СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*»;

- СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования».

Строительство водозабора, водовода с.Конергино с устройством опреснительной станции:

1. Выполнить сравнение вариантов проектных решений по экономической эффективности капитальных вложений. Основные проектные решения согласовать с Заказчиком;

2. Строительство резервного источника питьевого водоснабжения - опреснительной станции производительностью не менее 80 м3 в сутки с водоподготовкой для питьевого и хозяйственно-бытового назначения с устройством забора морской воды в районе ДЭС с. Конергино по адресу ул. Равтытагина, стр. 23/1 с (уточняется проектом);

3. Строительство укрепительных сооружений для защиты устройства забора морской воды (уточняется проектом);

4.  Строительство водовода от опреснительной станции до котельной №12 с. Конергино протяженностью 300 м (протяженность и диаметр уточняются проектом);

5. Строительство расходных ёмкостей для обеспечения аварийного запаса питьевой воды, в районе здания котельной №12 с. Конергино (количество и объем емкостей уточняется проектом);

6.Основные технико-экономические показатели объекта ориентировочны и уточняются в процессе выполнения проектных работ;

7. Проектом предусмотреть круглогодичную доступность водозабора и водопровода обслуживающему персоналу без использования сторонних механизмов и оборудования.

Раздел «Технологические и конструктивные решения» разработать в объеме, определенном Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.

При проектировании систем и сооружений водоснабжения предусматривать прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализация строительно-монтажных работ, а также обеспечение требований безопасности экологии, здоровья людей при строительстве и эксплуатации систем с учетом положений ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.1.005.

Материалы труб и других сооружений и оборудования определить при проектировании.

(указываются для линейных объектов)

23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:

В соответствии с требованиями:

- СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 129.13330-2019 «СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

- СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа.

Объемно-планировочные и конструктивные решения сооружений водоснабжения принимать согласно СП 44.13330.2011, СП 56.13330.2021.

Допустимо изменение конструкций, материалов и изделий указанных в п.21.1-21.15 при согласовании с Застройщиком.

Конструктивные и объемно-планировочные решения, а также используемые материалы, изделия, конструкции, оборудование необходимо применять на основании технико-экономического сравнения вариантов, после согласования с Застройщиком.

Принятые в проекте решения должны основываться на нормативной документации, действующей в Российской Федерации, в том числе входящей в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 апреля 2020 года № 687.

(указываются для линейных объектов)

24. Требования к инженерно-техническим решениям:

24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):

24.1.1. Отопление:

В соответствии с проектом по согласованию с Заказчиком

24.1.2. Вентиляция и кондиционирование:

Не требуется

24.1.3. Водопровод:

Не требуется

24.1.4. Канализация:

В соответствии с ТУ

24.1.5. Электроснабжение:

Для обеспечения бесперебойной работы водовода необходимо предусмотреть резервный источник питания, на базе дизельгенераторной установки, мощностью, достаточной для обеспечения надежной работы насосной станции, с автоматическим включением ее в работу при полном отключении электроэнергии.

24.1.6. Телефонизация (общего пользования, местная автоматическая телефонная связь):

Не требуется

24.1.7. Радиофикация (проводное, радиовещание, радиотрансляция):

Не требуется

24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет":

Не требуется

24.1.9. Телевидение:

Не требуется

24.1.10. Газификация:

Не требуется.

24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация:

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, с передачей информации.

24.1.12. Иные сети инженерно-технического обеспечения:

Систему пожарной и охранной сигнализации.

24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):

24.2.1. Водоснабжение:

В соответствии с Техническими условиями, выданными ресурсоснабжающей организацией и в соответствии с действующей нормативной документацией.

24.2.2. Водоотведение:

В соответствии с ТУ

24.2.3. Теплоснабжение:

Уточнить в ходе проектирования

24.2.4. Электроснабжение:

Внешние электроснабжение НС предусмотреть от независимого и резервного источников электроснабжения с устройством АВР. Вводные выключатели с устройством контроля и управления установить в разных панелях ГРЩ. В ГРЩ предусмотреть установку резервных автоматических выключателей. На отходящих кабельных линиях установить автоматические выключатели с функцией регулировки времени и токов срабатывания в зоне перегрузки.

24.2.5. Телефонизация:

Не требуется

24.2.6. Радиофикация:

Не требуется

24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»:

Не требуется

24.2.8. Телевидение:

Не требуется

24.2.9. Газоснабжение:

Не требуется

24.2.10. Иные сети инженерно–технического обеспечения:

Систему пожарной и охранной сигнализации. Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, с передачей информации в диспетчерскую Службу.

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:

В составе проекта разработать раздел «Перечень мероприятия по охране окружающей среды» с учетом требований действующих нормативно-технических документов в области охраны окружающей среды.

При разработке проектной документации учесть наличие природоохранных ограничений (работы в водоохранных зонах, прохождение через особо-охраняемые природные территории, собрать необходимые справки, выполнить (при необходимости) соответствующие экспертизы и др.).

Учесть требования СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В рамках природоохранных решений предусмотреть мероприятия по восстановлению и благоустройству территории.

Проектная документация должна соответствовать требованиям природоохранного законодательства и нормативной документации в области охраны окружающей среды, действующим на момент разработки проектной документации и периода ее согласования.

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:

Предусмотреть мероприятия в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативных документов, включенных в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, утвержденный Приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318, а так же ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и нормативных документов, в том числе утвержденного Приказом Росстандарта от 02.04.2020 № 687.

Раздел разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:

Предусмотреть применение современного сертифицированного энергоэффективного инженерного оборудования, оборудование приборами учета энергетических ресурсов.

(не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту:

Не требуется.

(указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)

29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:

Необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации определяется при проектировании с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требований законодательства Российской Федерации, включая:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)»;

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».

(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7220, 2016, N 50, ст. 7108; 2017, N 31, ст. 4929, N 33, ст. 5192)

30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:

Необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта) определить при проектировании.

Учесть требования статьи 10. «Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях» Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

При разработке документации руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации, включая:

- Закон Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Постановление Правительства Российской Федерации № 222 от 03.03.2018 г. «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта)

31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

Разработать раздел 10 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.

32. Требования к проекту организации строительства объекта:

Разработать проект организации строительства на линейную часть, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 и СП 48.13330.2019.

33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта:

1. Выполнить визуальное обследование территории, участка на котором будут производиться строительно-монтажные работы.

2. По результатам обследования разработать схему (проект) и вариантность возможного размещения и исполнения объектов строительства;

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта:

В проекте предусмотреть мероприятия по благоустройству прилегающей территории зданий и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта. Благоустройство предусмотреть с учетом инфраструктурных особенностей территории в соответствии с требованиями действующих норм и правил, утвержденной документации по планировке территории (проект планировки и межевания), Правилам благоустройства территории населенных пунктов муниципального округа Эгвекинот.

(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)

35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя:

Разработать проект рекультивации земли в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

| (указываются при необходимости) |  |
| --- | --- |

36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

Место для размещения излишков грунта и строительного мусора, а также складирования излишков растительного (плодородного) грунта определить на полигоне

(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)

37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта

Не требуется

(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта)

III. Иные требования к проектированию

38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным:

При проектировании разработать:

1. Проектную документацию, соответствующую требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2. Рабочую документацию, соответствующую требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

3. В случае необходимости разработать проект зон санитарной охраны источника водоснабжения, при необходимости (возможности) внести изменения в существующий проект ЗСО. Проектная организация проводит согласование зон санитарной охраны водопроводных сооружений и источника водоснабжения (в случае необходимости) в соответствии с законодательством.

4. Проектная организация разрабатывает в составе проектной документации разделы, в том числе не упомянутые в задании на проектирование и в перечне договорных документов, в объеме необходимом и достаточном для реализации настоящего задания на проектирование.

5. Разработать проект санитарно-защитных зон с учетом требований СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

6. При необходимости разработать разделы, обосновывающие размещение водопроводных сооружений на землях промышленности и в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий.

7. Разработать программу пусконаладки под нагрузкой, определенных на основании программы пусконаладочных работ. Стоимость пусконаладочных работ определить на основании данных конъюнктурного анализа цен в соответствии с п.122 Методики, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 г. №421/пр;

Запрос на подготовку и выдачу исходных данных для разработки мероприятий ГОЧС с целью их последующего учета в составе подраздела «ПМ ГОЧС» производит проектная организация.

Проектная организация, в том числе, обеспечивает получение положительного заключения документации и согласований, в том числе государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, сформированное, в том числе с учетом положений ч.2 ст.8.3 Градостроительного кодекса РФ.

При наличии законодательных требований Проектная организация обеспечивает получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы археологического обследования земельных участков, согласования археологического обследования земельного участка.

(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2010, N 16, ст. 1920; N 51, ст. 6937; 2013, N 17, ст. 2174; 2014, N 14, ст. 1627; N 50, ст. 7125; 2015, N 45, ст. 6245; 2017, N 29, ст. 4368) с учетом функционального назначения объекта)

39. Требования к подготовке сметной документации:

Расчет сметной стоимости выполнить ресурсным-индексным методом в соответствии с п.30 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Сметную документацию разработать в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Сметную стоимость работ определить в текущем уровне цен на момент окончания разработки проектной документации ресурсно-индексным методом, с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр.

В сметной документации предусмотреть затраты:

-	на строительный контроль с привлечением независимого лица;

- авторский надзор;

-	на непредвиденные затраты;

-	на вырубку и компенсацию зелёных насаждений (при необходимости);

-	на технологические присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения;

-	на утилизацию грунта и размещение строительного мусора на полигон;

-	на восстановление дорожного покрытия и благоустройства нарушенного в процессе строительства;

-	на налог на добавленную стоимость;

-	строительство временных зданий и сооружений;

-	связанные с привлечением студенческих отрядов (при необходимости);

-	на возмещение ущерба водным биологическим ресурсам (если данные требования установлены законодательством Российской Федерации);

-	на возмещение в связи с изъятием и/или временным занятием земельных участков (их частей) под строительство объекта;

- составление ведомости объемов технологически законченных элементов, включающих определенные в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией (при наличии) необходимые для их возведения (устройства) комплексы работ (в соответствии с п. б раздела VI Приказа Минстроя РФ от 23.12.2019 N 841/П).

Затраты, включаемые в сметную документацию, уточняются письмом Застройщиком при проектировании по запросу с предложениями Проектной организации.

При определении стоимости оборудования, материалов, изделий и конструкций, не включенных либо не имеющих аналогов в сметных нормативах, содержащихся в федеральном реестре сметных нормативов, необходимо выполнить конъюктурный анализ стоимости оборудования, материалов, изделий и конструкций со стоимостью производителя (поставщика) составленному на основании информации о текущей стоимости применяемого оборудования, материалов, изделий и конструкций и согласовать с Застройщиком.

Для согласования стоимости предоставить Застройщику конъюнктурный анализ, составленный с использованием, не менее трех, предложений производителя (поставщика) по стоимости оборудования, материалов, изделий и конструкций для конъюнктурного анализа стоимости.

Сметная стоимость строительства объекта не должна превышать предполагаемую (предельную) стоимость объекта капитального строительства, определенную с применением НДС.

В составе комплекта сметной документации предусмотреть отдельным томом ведомость объёмов работ.

(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства)

40. Требования к разработке специальных технических условий:

Необходимость разработки определить при проектировании

(указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускается Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации:

При разработке проектной и рабочей документации перечень учесть требования нормативных документов:

- в соответствии с ч. 2 ст.6  Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказ Росстандарта от 13 февраля 2023 года N 318 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г.  123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687 (ред. от 05.09.2024) "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- ГОСТ 31937-2024 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;

- «Справочник перспективных технологий водоподготовки с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса с учетом оценки риска здоровью населения»;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;

- ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов».

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:

Не требуется

(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)

43. Требования о применении технологий информационного моделирования:

Сформировать информационную модель объекта капитального строительства.

(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении технологий информационного моделирования)

44. Требование о применении типовой проектной документации:

Проектная документация типового использования не применяется в связи с отсутствием в «реестре экономически эффективной документации типового применения» информации об объектах аналогах по проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство.

______________________________________________

((указывается в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении типовой проектной документации))

45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:

Проектная организация подает документы на государственную экспертизу проектной документации, а также при необходимости на государственную историко-культурную экспертизу от лица Застройщика на основании выданной им доверенности на выполнение таких действий.      Проектная организация ведет полное сопровождение проекта при прохождении экспертизы своевременно устраняет полученные замечания.

Государственную экспертизу проектной документации, и при необходимости государственную историко-культурную экспертизу оплачивает Проектная организация.

Доработка проектной документации по замечаниям экспертизы, повторное прохождение экспертизы осуществляется проектной организацией за собственный счет.

После получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации проектная организация разрабатывает Рабочую документацию.

Проектная организация, согласовывает проектную документацию со службами и организациями, в соответствии с требованиями, указанными в технических условиях, и выполняет согласования с другими службами и организациями, необходимость которых возникла в ходе выполнения проектных работ.

Проектная организация оплачивает все налоги, пошлины, стоимость всех необходимых изысканий и экспертиз, заключений, стоимость разработки технических условий, стоимость сбора исходных данных и согласования документации, стоимость дополнительных экземпляров проектной продукции, в том числе на электронном носителе и прочие оплаты для исполнения условий данного задания.

Разработать и утвердить проект планировки и межевания территорий, предусматривающих размещение линейного объекта (специализированной организацией).

Разработать и согласовать проект санитарно-защитной зоны.

Выполнить «Оценку воздействия и определения размера вреда водным биологическим ресурсам» (если данные требования установлены законодательством Российской Федерации).

Разработать гидравлическую модель водопроводных сетей.

При необходимости проектная организация обеспечивает выполнение Оценки земельных участков, предполагаемых для временного занятии на период реконструкции объекта, а также иных расчётных величин — убытков (в том числе упущенной выгоды).

Количество выдаваемых экземпляров технических отчетов по результатам инженерных изысканий, техническому обследованию – 2 экз. на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе.

Требования к электронному виду :

-	текстовые материалы в формате MS Word;

-	графические материалы в формате pdf и dwg;

-	локальные сметы в формате MS Excel и архиве сметного комплекса Гранд-Смета

46. К заданию на проектирование прилагаются:

46.1. Градостроительный план земельного участка и (или) проект планировки

территории, и (или) проект межевания территории.

Проект планировки, проект межевания территории объекта разработать в процессе выполнения проектных работ.

46.2. Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на

проектирование предусматривается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации).

Проектная организация обеспечивает выполнение инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, согласно п. 14 настоящего Задания на проектирование.

46.3. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (при их отсутствии и, если они необходимы, заданием на проектирование предусматривается задание на их получение).

Отсутствуют. Проектная организация получает необходимые технические условия в ходе осуществления проектных работ у ресурсоснабжающих организаций, перечень которых предоставляется Заказчиком.

46.4. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях

(при наличии).

Получение сведений о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях обеспечивает проектная организация.

46.5. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при

наличии).

Проектная организация обеспечивает подготовку материалов, необходимых для принятия решения о предварительном согласовании места размещения объекта.

46.6. Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на

проектирование.

Устав муниципального образования «Муниципальный округ Эгвекинот».

46.7. Решение о подготовке документации по планировке территории (в случае,

предусмотренном частью 11.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.16; 2019, N 52, ст.7790).

Проектная организация обеспечивает подготовку материалов, необходимых для принятия решение о подготовке документации по планировке территории.

46.8. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, сведения о его

характеристиках и схема планировочных решений, предусмотренные разрабатываемой документацией по планировке территории линейного объекта (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Проектная организация обеспечивает подготовку чертежа границ зон планируемого размещения линейного объекта, сведения о его характеристиках и схема планировочных решений, предусмотренные разрабатываемой документацией по планировке территории линейного объекта.

46.9. Иные документы и материалы, необходимые для проектирования, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

Отсутствуют.

Муниципальный заказчик                                       Подрядчик

____________________ /_______/                                 ____________________ /_______/

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ____ от «____» _________ 2025 г.

График выполнения работ

на Подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство водовода с. Конергино с устройством опреснительной станции»

| № этапа | Наименование выполняемых работ | Дата начала выполнения работ | Дата окончания выполнения работ | Стоимость работ по этапам (с учетом НДС___% / НДС не предусмотрен), рублей * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Выполнение инженерных изысканий | с даты заключения Контракта | 15.04.2026 г. | 21 000 000,00 |
| II | Подготовка проектной документации | с даты заключения Контракта | 30.09.2026 г. | 21 000 000,00 |
| ИТОГО: |  |  |  | 42 000 000,00 |

*Стоимостные показатели будут откорректированы при направлении Муниципальным заказчиком проекта Контракта в ЕИС на подпись Подрядчику, в соответствии с ценовым предложением победителя электронной процедуры, с которым заключается Контракт.

Муниципальный заказчик                                       Подрядчик

____________________ /_______/                                 ____________________ /_______/